## Hoja1
CATALOGO |  | "SISTEMAS ESPECIALES DE BAJO VOLTAJE"
ID | Código | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | SISTEMA
5 |  | SERVICES
5.6 |  | COMMUNICATIONS
5.6.1 |  | Data Communications
5.6.2 |  | Voice Communications
5.6.2.1 | MWMPH2E | Suministro e instalación de organizador horizontal 2 U.R. marca Panduit modelo MWMPH2E | pza. | 1 | 3041.75 | VOCEO
5.6.2.2 | USW-PRO-48-POE | Suministro e instalación de UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa. Marca ubiquiti, modelo USW-PRO-48-POE | pza. | 1 | 42518.375 | VOCEO
5.6.2.3 | UACC-DAC-SFP10-1M | Suministro e instalación de Jumper de 1 metro para conexión directa SFP+ hasta 10 Gbps marca Ubiquiti modelo UACC-DAC-SFP10-1M | pza. | 1 | 2149.0625 | VOCEO
5.6.2.4 | CINTHA-B-25M | Suministro e instalación de Cintha de contacto color negro (25mts) (4500-02006) marca Thorsman modelo CINTHA-B-25M | pza. | 1 | 1534.1 | VOCEO
5.6.2.5 | CPPL48WBLY | Suministro e instalación de patch panel modular mini-com de 48 puertos, plano, sin blindaje, con etiqueta y cubierta marca Panduit modelo CPPL48WBLY | pza. | 1 | 2843.375 | VOCEO
5.6.2.6 | CJ688TGBL | Suministro e instalación de jack modular CAT.6 color negro marca Panduit modelo CJ688TGBL | pza. | 1 | 531.645 | VOCEO
5.6.2.7 | CFPE1WHY | Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puerto Mini-Com, Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco marca Panduit modelo CFPE1WHY | pza. | 1 | 175.2312 | VOCEO
5.6.2.8 | CJ688TGWH | Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Blanco marca Panduit modelo CJ688TGWH | pza. | 1 | 531.645 | VOCEO
5.6.2.8 | TC6 | Suministro e instalación de Plug Modular RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema marca Linkedpro modelo TC6 | pza. | 1 | 171.925 | VOCEO
5.6.2.9 | UTP28SP5 | Suministro e instalación de patch cord diámetro reducido (28 AWG) CAT 6 de 5 pies RJ45-RJ45 blanco marca Panduit modelo UTP28SP5 | pza. | 1 | 448.9887 | VOCEO
5.6.2.10 | UCM6302A | Suministro e instalación de Conmutador IP-PBX para hasta 500 usuarios y 75 llamadas simultaneas, 2FXO, 2FXS, solución para PyMEs marca Grandstream modelo UCM6302A | pza. | 1 | 10216.3125 | VOCEO
5.6.2.11 | SERVOC | Suministro e instalación de Computadora con software de voceo. Marca: Surix, Modelo: SERVOC | pza. | 1 | 70390.0625 | VOCEO
5.6.2.12 | INTINC | Suministro e instalación de Tarjeta IP de interfaz con sistema de detección de incendios. Marca: Surix, Modelo: INTINC | pza. | 1 | 6976.1875 | VOCEO
5.6.2.13 | CA20A4 | Suministro e instalación de Gateway voceo IP. Marca: Surix, Modelo: CA20A4 | pza. | 1 | 12993.5625 | VOCEO
5.6.2.14 | SF-120DTB | Suministro e instalación de Amplificador Mezclador ¦ 120W RMS ¦ Sistema 100V y Baja Impedancia ¦ MP3 ¦ Tuner ¦ Bluetooth ¦ Música ambiental y Voceo. Marca Epcom, modelo SF-120DTB | pza. | 1 | 9607.9625 | VOCEO
5.6.2.14 | EP-710K | Suministro e instalación de Altavoz para exterior HI-FI ¦ Alta Impedancia 70/100V ¦ 6.25W-12.5W-25W-50W ¦ 99dB de Sensibilidad ¦ Exterior IP66¦ Ideal para Música y Voceo. Marca: Epcom, Modelo: EP-710K | pza. | 1 | 2201.9625 | VOCEO
5.6.2.15 | GSC-3510 | Suministro e instalación de altavoz bluetooth con micrófono para soluciones de intercomunicación SIP. Marca: Grandstream, Modelo: GSC-3510 | pza. | 1 | 6837.325 | VOCEO
5.6.2.16 | EP-750D | Suministro e instalación de Altavoz Colgante 5" ¦ 10-20W ¦ 70/100V ¦ Respuesta 130-18KHz ¦ Negro ¦ Sensibilidad 90dB. Marca: Epcom, Modelo: EP-750D | pza. | 1 | 1639.9 | VOCEO
5.6.2.17 | SX001 -10 | Suministro e instalación de Altavoz IP, carcaza anti incendio, funcionamiento autónomo ante alarmas y corte de red, PoE, SIP, Multicast, integración SIP con centrales telefónicas IP. Marca: Surix, Modelo: SX001 -10 | pza. | 1 | 6764.5875 | VOCEO
5.6.2.18 | V62G | Suministro e instalación de Teléfono IP Empresarial, 12 líneas SIP, pantalla a color 2.8", PoE, puertos Gigabit, conferencia local de 6 vías. Marca Fanvil modelo V62G | pza. | 1 | 2611.9375 | VOCEO
5.6.2.19 | A320I | Suministro e instalación de Teléfono IP Android 9.0 Empresarial para voceo 20 líneas SIP, pantalla táctil, Wi-Fi y Bluetooth, PoE, Voceo/ Musica por Multicast, puertos Gigabit, soporta recepción de video. Marca Fanvil modelo A320I | pza. | 1 | 17390.875 | VOCEO
5.6.2.20 | X7-F | Suministro e instalación de Teléfono IP empresarial para 20 lineas SIP, pantalla táctil, Bluetooth integrado para diadema, PoE y hasta 127 botones DSS con doble puerto Gigabit, soporta recepción de video. Marca Fanvil, modelo X7-F | pza. | 1 | 4913.0875 | VOCEO
5.6.2.21 | I10SV | Suministro e instalación de Mini video Intercomunicador para hotelería y hospitales, con diseño elegante, PoE, cámara 1Mpx, 1 botón, 1 relevador integrado de salida y entrada. Marca Fanvil, modelo I10SV | pza. | 1 | 3438.5 | VOCEO
5.6.2.22 | LP2KRT | Suministro e instalación de UPS UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack o Torre / 8 Salidas marca Linkedpro modelo LP2KRT | pza. | 1 | 12894.375 | VOCEO
5.6.2.23 | TUBCONDUIT3/4 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca rymco o similar | ml | 1 | 110.4288 | VOCEO
5.6.2.24 | CODCONDUIT3/4 | Suministro e instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca rymco o similar | pza. | 1 | 95.8812 | VOCEO
5.6.2.25 | COPLE3/4 | Suministro e instalación de cople pdg 3/4" con tornillo opresor marca rymco o similar | pza. | 1 | 52.9 | VOCEO
5.6.2.26 | CONECPDG3/4 | Suministro e instalación de conector pdg 3/4" marca rymco o similar | pza. | 1 | 52.9 | VOCEO
5.6.2.27 | SOPVAR | Suministro e instalación de soporte que incuye .5 mts de varilla roscada 1/4", fulminante y perno hilti, 2 tuercas, 2 roldanas y abrazadera clip 3/4" | pza. | 1 | 138.2012 | VOCEO
5.6.2.28 | CAJA4X4 | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar | pza. | 1 | 89.2687 | VOCEO
5.6.2.29 | TAPA2X4 | Suministro e instalación de tapa reductora 2"x4" para caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar | pza. | 1 | 95.8812 | VOCEO
5.6.2.30 | TAPACIE4X4 | Suministro e instalación de tapa ciega para caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar | pza. | 1 | 64.1412 | VOCEO
5.6.2.31 | TUBFLEX1/2 | Suministro e instalación de tubo flexible plica para interior 1/2" marca rymco o similar | m.l. | 1 | 48.2713 | VOCEO
5.6.2.32 | CONEC1/2 | Suministro e instalación de conector recto para flexible plica 1/2" marca rymco o similar | pza. | 1 | 46.2875 | VOCEO
5.6.2.33 | EP-1602 | Suministro e instalación de cable 14AWG 2 Conductores / Cable Profesional de ALTA FIDELIDAD 100% Cobre / Libre de Oxígeno / Interior / Color Blanco / Para Aplicaciones de Audio, Control de Acceso y Automatización marca Epcom modelo EP-1602 | m.l. | 1 | 47.2661 | VOCEO
5.6.2.34 | PUL6004WH-FE | Suministro e instalación de Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares marca panduit modelo PUL6004WH-FE | m.l. | 1 | 49.5938 | VOCEO
5.6.2.35 | PMPS | Puesta en marcha y pruebas del sistema | lote | 1 | 8728.5 | VOCEO
5.6.2.36 | CPO | Capacitación de personal operativo | lote | 1 | 2909.5 | VOCEO
5.6.2.37 | ASBUILT | Planos y documentación AS BUILT | lote | 1 | 4430.375 | VOCEO
5.7 |  | ELECTRONIC SAFETY AND SECURITY
5.7.1 |  | Access Control and Intrusion Detection
5.7.1.1 | MWMPH2E | Suministro e instalación de organizador horizontal 2 U.R. marca Panduit modelo MWMPH2E | pza. | 1 | 3041.75 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.2 | CPPL48WBLY | Suministro e instalación de patch panel modular mini-com de 48 puertos, plano, sin blindaje, con etiqueta y cubierta marca Panduit modelo CPPL48WBLY | pza. | 1 | 2843.375 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.3 | CJ688TGBL | Suministro e instalación de jack modular CAT.6 color negro marca Panduit modelo CJ688TGBL | pza. | 1 | 531.645 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.4 | CFPE1WHY | Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puerto Mini-Com, Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco marca Panduit modelo CFPE1WHY | pza. | 1 | 175.2312 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.5 | TC6 | Suministro e instalación de Plug Modular RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema marca Linkedpro modelo TC6 | pza. | 1 | 171.925 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.6 | UTP28SP5 | Suministro e instalación de patch cord diámetro reducido (28 AWG) CAT 6 de 5 pies RJ45-RJ45 blanco marca Panduit modelo UTP28SP5 | pza. | 1 | 448.9887 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.7 | UCG-ULTRA | Suministro e instalación de UniFi Cloud Gateway, Router multiWAN para balanceo/failover / Integra UniFi Network para administrar hasta 30 dispositivos UniFi, (1) puerto WAN 1/2.5 GbE y (4) puertos LAN GbE marca Ubiquiti modelo UCG-ULTRA | pza. | 1 | 5653.6875 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.8 | USW-PRO-48-POE | Suministro e instalación de UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa. Marca ubiquiti, modelo USW-PRO-48-POE | pza. | 1 | 42518.375 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.9 | UACC-DAC-SFP10-1M | Suministro e instalación de Jumper de 1 metro para conexión directa SFP+ hasta 10 Gbps marca Ubiquiti modelo UACC-DAC-SFP10-1M | pza. | 1 | 2149.0625 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.10 | PC32 | Suministro e instalación de computadora armada core i9, tarjeta gráfica 8 GB, 32 GB memoria RAM DDR5 | pza. | 1 | 41757.9375 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.11 | 580-AJIY | Suministro e instalación de Kit de Teclado y Mouse Inalámbricos DELL KM7321W, Bluetooth, Receptor USB (Versión en español de Latinoamérica). Color Gris. Marca Dell modelo 580-AJIY | pza. | 1 | 2347.4375 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.12 | LS27D700EALXZX | Suministro e instalación de Monitor LED Samsung ViewFinity S7 de 27", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K). Marca Samsung modelo LS27D700EALXZX | pza. | 1 | 7703.5625 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.13 | LP1500LCD | Suministro e instalación de UPS 1500VA/900 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45. Marca Linkedpro modelo LP1500LCD | pza. | 1 | 3907.9875 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.14 | ZKBSACP25 | Suministro e instalación de licencia para manejo de 25 puertas para software marca ZKTeco modelo ZKBSACP25 | pza. | 1 | 30153 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.15 | Aegis2000 | Suministro e instalación de Torniquete de Cuerpo Completo / Doble Carril con 3 Brazos a 120 Grados / Acero Inoxidable marca ZKTeco modelo Aegis2000 | pza. | 1 | 234637.95 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.16 | PROKSC | Suministro e instalación de Switch con Llave con Contacto / Relevador con salida NC y NO marca Accesspro modelo PROKSC | pza. | 1 | 1044.775 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.17 | Senseface 7A | Suministro e instalación de terminal de reconocimiento facial marca ZKTeco modelo Senseface 7A | pza. | 1 | 7637.4375 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.18 | PL12DC5ABK/K | Suministro e instalación de Kit / Fuente regulada de 11 - 15 V @ 5A / Capacidad de respaldo / Modelo PL12DC5ABK + Batería incluida LK712. Marca Epcom modelo PL12DC5ABK/K | pza. | 1 | 3163.42 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.19 | XP18DC30UD | Suministro e instalación de Fuente PREMIUM / 11-15 V / 18 canales / 30 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 2 Amperes por Salida / Filtro de Ruido por canal / Diseño de alta gama. Marca Epcom modelo XP18DC30UD | pza. | 1 | 3636.875 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.20 | SS2422EX-ES | Suministro e instalación de Botón de Salida de Emergencia, Texto en Español, Tapa Protectora de Policarbonato Súper Resistente, Restablecimiento con Llave marca STI modelo SS2422EX-ES | pza. | 1 | 2268.0875 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.21 | K11 | Suministro e instalación de botón de salida "sin tocar" marca ZKTeco modelo K11 | pza. | 1 | 716.795 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.22 | MAG600BZ | Suministro e instalación de Chapa magnética 600Lb con buzzer de alarma de puerta abierta, LED indicador de estado, sensor de estado de placa, libre de magnetismo residual, marca Accespro modelo MAG600BZ | pza. | 1 | 3146.2275 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.23 | BZL600N | Suministro e instalación de Montaje para MAG600NLED tipo Z y L, marca Accespro modelo BZL600N | pza. | 1 | 1216.7 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.24 | TUBCONDUIT3/4 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar | m.l. | 1 | 110.4288 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.25 | CODCONDUIT3/4 | Suministro e instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar | pza. | 1 | 95.8812 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.26 | COPLE3/4 | Suministro e instalación de cople pdg 3/4" con tornillo opresor marca Rymco o similar | pza. | 1 | 52.9 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.27 | CONECPDG3/4 | Suministro e instalación de conector PDG 3/4" marca Rymco o similar | pza. | 1 | 52.9 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.28 | SUJTUBCON3/4 | Suministro e instalación de sujeción de tubo conduit de 3/4" que incluye una abrazadera de unicanal de 3/4", tramo de 10 cms de unicanal ranurado de 2x4, 50 cms. de varilla roscada de 1/4", 2 tuercas de 1/4", 2 roldanas de 3/8" y sujeción en loza marca hilti para varilla roscada de 1/4". | pza. | 1 | 138.2012 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.29 | CAJA4X4 | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca Steel city o similar | pza. | 1 | 89.2687 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.30 | TAP2X4 | Suministro e instalación de tapa reductora 2"x4" para caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar | pza. | 1 | 95.8812 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.31 | TAPMET4 | Suministro e instalación de tapa metalica de 4" marca Igesa o similar. | pza. | 1 | 64.1412 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.32 | 2115-1101 | Suministro e instalación de Bobina de 305 Metros / Cable de Cobre / 4 x 18 AWG / Riser / Color Blanco / Para Aplicaciones de Alarmas de Intrusión/Control de Acceso/ Automatización / Interfonos y Tv Porteros marca Genesis modelo 2115-1101 | m.l. | 1 | 44.1186 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.33 | PUL6004WH-FE | Suministro e instalación de Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares marca panduit modelo PUL6004WH-FE | m.l. | 1 | 49.5938 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.34 | PMPS | Puesta en marcha y pruebas del sistema | pza. | 1 | 5422.25 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.35 | CPO | Capacitación de personal operativo | pza. | 1 | 2909.5 | CONTROL DE ACCESO
5.7.1.36 | ASBUILT | Planos y documentación AS BUILT | pza. | 1 | 4430.375 | CONTROL DE ACCESO
5.7.3 |  | Electronic Surveillance
5.7.3.1 | MWMPH2E | Suministro e instalación de Rack Estándar 19" de 4 Postes, Acero, 45 Unidades, Profundidad Ajustable. Marca Linkedpro modelo MWMPH2E | pza. | 1 | 10249.375 | CCTV
5.7.3.2 | WMPV45E | Suministro e instalación de Organizador Vertical NetRunner, Doble (Frontal y Posterior), Para Rack Abierto de 45 Unidades, 4.9in de Ancho, Color Negro marca Panduit modelo WMPV45E | pza. | 1 | 10017.9375 | CCTV
5.7.3.3 | MWMPH2E | Suministro e instalación de organizador horizontal 2 U.R. marca Panduit modelo MWMPH2E | pza. | 1 | 3041.75 | CCTV
5.7.3.4 | LP-PDU-11DP | Suministro e instalación de PDU para Distribución de Energía, Montaje en Rack, 11 salidas, Instalación Horizontal, de 19in, 1U, 15 Amp, 120 Vca, Con Indicador Led Y Display marca Linkedpro modelo LP-PDU-11DP | pza. | 1 | 2149.0625 | CCTV
5.7.3.5 | RGCBNJ660P22 | Suministro e instalación de Kit de Jumper para Conexión de Gabinete o Rack de Telecomunicaciones a Barra de Tierra Física, 6 AWG, 1.52 m de Largo marca Panduit modelo RGCBNJ660P22 | pza. | 1 | 1950.6875 | CCTV
5.7.3.6 | RGS134-1Y | Suministro e instalación de Barra Vertical para Tierra Física, de 2m de Largo, para Montaje en Rack marca Panduit modelo RGS134-1Y | pza. | 1 | 3008.6875 | CCTV
5.7.3.7 | RGRB19U | Suministro e instalación de Barra de Conexión a Tierra, Para Rack de 19", Con 20 Orificios Para Conexión Rápida de Equipos, Incluye 20 Tornillos # 12-24 x 1/2" Instalados marca Panduit modelo RGRB19U | pza. | 1 | 2969.0125 | CCTV
5.7.3.8 | LP-TAT-48 | Suministro e instalación de Juego de 48 Tornillos con 48 Arandelas y 48 Tuercas Enjauladas para Rack LINKED PRO marca Linkedpro modelo LP-TAT-48 | pza. | 1 | 707.5375 | CCTV
5.7.3.9 | CINTHA-B-25M | Suministro e instalación de Cintha de contacto color negro (25mts) (4500-02006) marca Thorsman modelo CINTHA-B-25M | pza. | 1 | 1534.1 | CCTV
5.7.3.10 | CPPL48WBLY | Suministro e instalación de patch panel modular mini-com de 48 puertos, plano, sin blindaje, con etiqueta y cubierta marca Panduit modelo CPPL48WBLY | pza. | 1 | 2843.375 | CCTV
5.7.3.11 | CJ688TGBL | Suministro e instalación de jack modular CAT.6 color negro marca Panduit modelo CJ688TGBL | pza. | 1 | 531.645 | CCTV
5.7.3.12 | TC6 | Suministro e instalación de Plug Modular RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema marca Linkedpro modelo TC6 | pza. | 1 | 171.925 | CCTV
5.7.3.13 | UTP28SP5 | Suministro e instalación de patch cord diámetro reducido (28 AWG) CAT 6 de 5 pies RJ45-RJ45 blanco marca Panduit modelo UTP28SP5 | pza. | 1 | 448.9887 | CCTV
5.7.3.14 | LP2KRT | Suministro e instalación de UPS UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack o Torre / 8 Salidas marca Linkedpro modelo LP2KRT | pza. | 1 | 12894.375 | CCTV
5.7.3.15 | USW-PRO-48-POE | Suministro e instalación de UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa. Marca ubiquiti, modelo USW-PRO-48-POE | pza. | 1 | 42518.375 | CCTV
5.7.3.16 | UACC-DAC-SFP10-1M | Suministro e instalación de Jumper de 1 metro para conexión directa SFP+ hasta 10 Gbps marca Ubiquiti modelo UACC-DAC-SFP10-1M | pza. | 1 | 2149.0625 | CCTV
5.7.3.17 | PC32 | Suministro e instalación de computadora armada core i9, tarjeta gráfica 8 GB, 32 GB memoria RAM DDR5 | pza. | 1 | 41757.9375 | CCTV
5.7.3.18 | 580-AJIY | Suministro e instalación de Kit de Teclado y Mouse Inalámbricos DELL KM7321W, Bluetooth, Receptor USB (Versión en español de Latinoamérica). Color Gris. Marca Dell modelo 580-AJIY | pza. | 1 | 2347.4375 | CCTV
5.7.3.19 | LS27D700EALXZX | Suministro e instalación de Monitor LED Samsung ViewFinity S7 de 27", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K). Marca Samsung modelo LS27D700EALXZX | pza. | 1 | 7703.5625 | CCTV
5.7.3.20 | G35NB | Suministro e instalación de Montaje de Escritorio articulado para 2 monitores de 22"-32" / Soporta hasta 15 kg x brazo / Vesa 75 x 75 / 100 x 100 / Acero / Giro: 360°. Marca Epcom modelo G35NB | pza. | 1 | 1620.0625 | CCTV
5.7.3.21 | LP1500LCD | Suministro e instalación de UPS 1500VA/900 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45. Marca Linkedpro modelo LP1500LCD | pza. | 1 | 3907.9875 | CCTV
5.7.3.22 | QM55C | Suministro e instalación de Pantalla Profesional LED de 55", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDMI/DisplayPort / USO 24/7 / Compatible VESA / Compatible con software MagicInfo. Marca Samsung modelo QM55C | pza. | 1 | 27276.5625 | CCTV
5.7.3.23 | EPB64FW | Suministro e instalación de Montaje de Pared Universal Fijo para Monitores de 32 a 60 " / Soporta hasta 50 Kg / Vesa 600 x 400 / 400 x 400 / 400 x 200 / Acero / 10° de Inclinación / Cuenta con Nivel para Ajuste. Marca Epcom modelo EPB64FW | pza. | 1 | 1091.0625 | CCTV
5.7.3.24 | FE9382-EHV-v2 | Suministro e Instalación de Cámara IP fisheye exterior 6 MP, panorámica 360º, Smart IR II 20m, Deep Search, WDR Pro, Smart VCA, Stream III, micrófono integrado, ciberseguridad Trend Micro, IP66/IK10/Nema4X, SNV, NDAA, ONVIF marca VIVOTEK modelo FE9382-EHV-v2 | pza. | 1 | 9561.675 | CCTV
5.7.3.25 | FD9383-HTV | Suministro e Instalación de Cámara IP Domo exterior 5 MP, Lente Varifocal Remoto 2.8-12mm, Smart VCA, Deep Search, Smart IR 30 mts, WDR Pro, Visión SNV, Ciberseguridad Trend Micro, Micrófono Integrado, Protección IP66, IK10, ONVIF, NDAA marca VIVOTEK modelo FD9383-HTV | pza. | 1 | 9469.1 | CCTV
5.7.3.26 | IB9383-HTV | Suministro e Instalación de Cámara IP Bullet exterior 5 MP, Lente Varifocal Remoto 2.8-12mm, Smart VCA, Deep Search, Smart IR 30 mts, WDR Pro, Visión SNV, Ciberseguridad Trend Micro, Micrófono Integrado, Protección IP66, IK10, ONVIF, NDAA marca VIVOTEK modelo IB9383-HTV | pza. | 1 | 9469.1 | CCTV
5.7.3.27 | CC9381-HV-v2 | Suministro e Instalación de Cámara IP panorámica exterior de 5 MP con visión 180º, Smart IR 15 Mts, IP66, IK10, WDR Pro, Micrófono integrado, Deep Search IA, Smart VCA,Trend Micro, Smart Stream III, NDAA, ONVIF. Marca VIVOTEK modelo CC9381-HV-v2 | pza. | 1 | 17404.1 | CCTV
5.7.3.28 | FD9399-EHTV | Suministro e Instalación de Cámara domo para exteriores de 8 MP modelo FD9389-EHTV, para reconocimiento facial areas generales | pza. | 1 | 16000 | CCTV
5.7.3.29 | FR License | Suministro e Instalación de Licencia de 1 canal para administrar 1 cámara, Aplica para VSS Professional, Cámaras VIVOTEK y/o ONVIF marca VIVOTEK modelo VSS Pro Camera License | pza. | 1 | 1540.7125 | CCTV
5.7.3.30 | FD9387-EHTV-V3 | Cámara IP domo exterior 5 MP, Lente varifocal 2.7-13.5mm, IR 50mts | pza. | 1 | 16300 | CCTV
5.7.3.31 | IB9387-LPR-v2 | Cámara IP bullet exterior ANPR 5 MP, lente varifocal 2.7-13.5mm, WDR PRO, SNV, IR 50m, IP67 e IK10, Stop&Go hasta 30 Km/h, soporta matrículas de +70 países | pza. | 1 | 35600 | CCTV
5.7.3.32 | MS9390-EHV-v2 | Cámara IP Panorámica Exterior 8 MP (4K) de 180°, con IR 20m, WDR Pro, Visión SNV, además micrófono integrado, Smart Motion | pza. | 1 | 38000 | CCTV
5.7.3.33 | MS9321-EHV-V2 | Cámara IP panorámica exterior 20 MP, 4 lentes fijos 3.8mm, Smart IR 30mts, WDR PRO, Audio, Smart VCA, Deep Search, Proteccion IP66, NDAA | pza. | 1 | 38500 | CCTV
5.7.3.34 | SC9133-RTL | Camara IP con analitico de conteo de personas integrado de IA 3 MP, con vista hemisferica 360º, Protección IP66, IK10, Microfono integrado, NDAA y hasta 99% de precisión ideal para Tiendas Retail | pza. | 1 | 39900 | CCTV
5.7.3.35 | SD9384-EHL | Cámara IP PTZ Exterior 5 MP con Zoom Óptico 30x, Smart IR 200m y Tracking, Protección Nema4X/IP66/IK10, EIS, WDR Pro con ciberseguridad Trend Micro | pza. | 1 | 66000 | CCTV
5.7.3.36 | SD9394-EHL | Cámara IP PTZ Exterior 8 MP, 32x Zoom Óptico, Smart IR 250mts, Protección Nema4X, IP66, IK10, WDR Pro, Smart Tracking | pza. | 1 | 86500 | CCTV
5.7.3.37 | NR9682-v3 | Suministro e Instalación de Grabador NVR 64 canales, 16 bahias, VSS Pro integrado, Deep Search, Salida HDMI, Doble fuente de energía, 512Mbps, Expandible a 192 canales, ONVIF marca VIVOTEK modelo NR9682-v3 | pza. | 1 | 205516.5 | CCTV
5.7.3.38 | WESTERN DIGITAL | Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data). Marca: WD102PURP, Modelo: WESTERN DIGITAL | pza. | 1 | 8662.375 | CCTV
5.7.3.39 | DS-3WF0EC-5ACT(B) | Suministro e instalación de Kit Completo (Transmisor - Receptor) para Enlace PTP en 5 GHz / Aplicación para Elevadores / Antena Integrada de 7 dBi 2 x 2 MIMO / PoE af para alimentar una cámara /Autoajuste de Potencia / 500 Metros de Distancia marca Hikvision modelo DS-3WF0EC-5ACT(B) | pza. | 1 | 6877 | CCTV
5.7.3.40 | PST-3040-20A | Suministro e instalación de Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Metal y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T). Marca Precision modelo PST-3040-20A | pza. | 1 | 1950.6875 | CCTV
5.7.3.41 | RG-ES205GC | Suministro e instalación de Switch Administrable con 5 puertos Gigabit, gestión gratuita desde la nube marca Ruijie modelo RG-ES205GC | pza. | 1 | 2116 | CCTV
5.7.3.42 | LP600L | Suministro e instalación de UPS 600VA/360 W Línea Interactiva / 6 Contactos 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 marca Linkedpro modelo LP600L | pza. | 1 | 6877 | CCTV
5.7.3.43 | TUBCONDUIT3/4 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar | m.l. | 1 | 110.4288 | CCTV
5.7.3.44 | CODCONDUIT3/4 | Suministro e instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar | pza. | 1 | 95.8812 | CCTV
5.7.3.45 | COPLE3/4 | Suministro e instalación de cople pdg 3/4" con tornillo opresor marca Rymco o similar | pza. | 1 | 52.9 | CCTV
5.7.3.46 | CONECPDG3/4 | Suministro e instalación de conector pdg 3/4" marca Rymco o similar | pza. | 1 | 52.9 | CCTV
5.7.3.47 | TUBFLEX3/4 | Suministro e instalación de tubo flexible plica para interior 3/4" marca Rymco o similar | mts. | 1 | 48.2713 | CCTV
5.7.3.48 | CONFLEX374 | Suministro e instalación de conector recto para flexible plica 3/4" marca Rymco o similar | pza. | 1 | 46.2875 | CCTV
5.7.3.49 | SUJTUBCON3/4 | Suministro e instalación de sujeción de tubo conduit de 3/4" que incluye una abrazadera de unicanal de 3/4", tramo de 10 cms de unicanal ranurado de 2x4, 50 cms. de varilla roscada de 1/4", 2 tuercas de 1/4", 2 roldanas de 3/8" y sujeción en loza marca hilti para varilla roscada de 1/4". | pza. | 1 | 138.2012 | CCTV
5.7.3.50 | teel city o similar | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca Steel city o similar | pza. | 1 | 89.2687 | CCTV
5.7.3.51 | gesa o similar | Suministro e instalación de tapa metalica de 4" marca Igesa o similar | pza. | 1 | 64.1412 | CCTV
5.7.3.52 | PUL6004WH-FE | Suministro e instalación de Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares marca panduit modelo PUL6004WH-FE | m.l. | 1 | 49.5938 | CCTV
5.7.3.53 | PMPS | Puesta en marcha y pruebas del sistema | pza. | 1 | 8728.5 | CCTV
5.7.3.54 | CPO | Capacitación de personal operativo | pza. | 1 | 2909.5 | CCTV
5.7.3.55 | ASBUILT | Planos y documentación AS BUILT | pza. | 1 | 6281.875 | CCTV
5.7.5 |  | Detection and Alarm
5.7.5.1 | LA102H2-10 | Tablero de detección de incendios de 4 lazos. Marca: HOCHIKI, Modelo: LA102H2-10 | pza. | 1 | 65033.9375 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.2 | LFC00NC-10 | Suministro e instalación de anunciador remoto. Marca: HOCHIKI, Modelo: LFC00NC-10 | pza. | 1 | 26549.1875 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.3 | DTK-120HW | Suministro e instalación de dispositivo de protección contra sobretensiones de 120 VCA, para paneles de alarma de incendio, paneles eléctricos residenciales, motores, sistemas de bombeo marca Ditek modelo DTK-120HW | pza. | 1 | 2175.5125 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.4 | ALO-V | Intelligent Optical Smoke Detector. Marca: HOCHIKI, Modelo: ALO-V | pza. | 1 | 1276.2125 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.5 | ATJ-EA | Suministro e instalación de detector de calor direccionable. marca Hochiki modelo ATJ-EA | pza. | 1 | 1368.7875 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.6 | HSB-NSA-67. | Suministro e instalación de base para sensor de humo. marca Hochiki modelo HSB-NSA-67. | pza. | 1 | 529 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.7 | DCP-AMS-KL-LP/S | Suministro e instalación de estación manual de emergencia de doble acción, reestablecimiento con llave, marca Hochiki modelo DCP-AMS-KL-LP/S | pza. | 1 | 1773.4725 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.8 | FN-1042-ULADA-R | Suministro e instalación de Fuente de poder 4 salidas 10 amperes 24 VCD. marca Hochiki modelo FN-1042-ULADA-R | pza. | 1 | 20664.0625 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.9 | LK7.512FR | Suministro e instalación de Batería 12 V / 7.5 Ah / UL / Tecnología AGM / Vida útil promedio de 5 años / Retardante a la Flama / Para equipo electrónico. Marca Linkedpro modelo LK7.512FR | pza. | 1 | 628.1875 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.10 | SOM-AI | Suministro e instalación de módulo de señalización con aislador integrado. marca Hochiki modelo SOM-AI | pza. | 1 | 2201.9625 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.11 | DIMM | Suministro e instalación de módulo de supervisión doble. marca Hochiki modelo DIMM | pza. | 1 | 1692.8 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.12 | FCRMA-I | Suministro e instalación de módulo de monitoreo sencillo. marca Hochiki modelo FCRMA-I | pza. | 1 | 1739.0875 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.13 | R2MH | Suministro e instalación de módulo de relevador doble. marca Hochiki modelo R2MH | pza. | 1 | 2354.05 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.14 | CM-E1 | Suministro e instalación de detector de monóxido de carbono. marca Macurco modelo CM-E1 | pza. | 1 | 3074.8125 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.15 | HCS24CW | Estrobo de techo, seleccionable. Marca: HOCHIKI, Modelo: HCS24CW | pza. | 1 | 1996.975 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.16 | HCC24CW | Corneta con estrobo de techo, seleccionable. Marca: HOCHIKI, Modelo: HCC24CW | pza. | 1 | 2016.8125 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.20 | HEC3-24WR | Corneta con estrobo de pared, seleccionable. Marca: HOCHIKI, Modelo: HEC3-24WR | pza. | 1 | 2016.8125 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.21 | COREST | Corneta con estrobo de contactor con bobina de control y luces piloto para arranque automático de ventiladores/extractores en sótanos. | pza. | 1 | 6447.1875 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.22 | TUBCONDUIT3/4 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar | ml | 1 | 110.4288 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.23 | CODCONDUIT3/4 | Suministro e Instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar. | pza. | 1 | 95.8812 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.24 | COPLE3/4 | Suministro e instalación de cople PDG 3/4" con tornillo opresor marca Rymco o similar. | pza. | 1 | 52.9 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.25 | CONECPDG3/4 | Suministro e instalación de conector pdg 3/4" marca Rymco o similar. | pza. | 1 | 52.9 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.26 | TUBFLEX3/4 | Suministro e instalación de tubo flexible plica para interior 1/2" marca Rymco o similar. | m.l. | 1 | 48.2713 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.27 | CONFLEX374 | Suministro e instalación de conector recto para flexible plica 1/2" marca Rymco o similar. | pza. | 1 | 46.2875 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.28 | SUJTUBCON3/4 | Suministro e instalación de sujeción de tubo conduit de 3/4" que incluye una abrazadera de unicanal de 3/4", tramo de 10 cms de unicanal ranurado de 2x4, 50 cms. de varilla roscada de 1/4", 2 tuercas de 1/4", 2 roldanas de 3/8" y sujeción en loza marca hilti para varilla roscada de 1/4". | pza. | 1 | 138.2012 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.29 | teel city o similar | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca Steel city o similar | pza. | 1 | 89.2687 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.30 | gesa o similar | Suministro e instalación de tapa metalica de 4" marca Igesa o similar | pza. | 1 | 64.1412 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.31 | 5320UL | Suministro e instalación de cable 2x18 FPLR marca Belden modelo 5320UL | m.l. | 1 | 29.7166 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.30 | 5220UL | Suministro e instalación de cable 2x16 FPLR marca Belden modelo 5220UL | m.l. | 1 | 32.3616 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.31 | PMPS | Puesta en marcha y pruebas del sistema | pza. | 1 | 8728.5 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.32 | CPO | Capacitación de personal operativo | pza. | 1 | 2909.5 | DETECCION INCENDIOS
5.7.5.33 | ASBUILT | Planos y documentación AS BUILT | pza. | 1 | 6943.125 | DETECCION INCENDIOS